## 设备管理
设备管理
序号 | 名称及型号 | 编号 | 状态 | 利用率
1 | 火花源原子发射光谱仪SPECTRO MAXx | ALTCCS-2022001 | 运行 | 30%
2 | 全自动显微维氏硬度计THVS-1MDX-AXYZF | ALTCCS-2022005 | 运行 | 20%
3 | 布氏硬度计 THB-3000S | ALTCCS-2022006 | 运行 | 20%
4 | 洛氏硬度计 THR-150DT | ALTCCS-2022008 | 运行 | 20%
5 | 金相显微镜 AE2000MET | ALTCCS-2022013 | 运行 | 30%
6 | 水平燃烧测试仪 TTech-GB8410-T | ALTCCS-2022026 | 运行 | 20%
7 | 垂直燃烧测试仪 TTech-GB32086-T | ALTCCS-2022027 | 运行 | 20%
8 | 盐雾试验箱（中性） QS-ST-720optA | ALTCCS-2022035 | 运行 | 60%
9 | 2T电子万能试验机 CMT4204 | ALTCCS-2022052 | 运行 | 50%
10 | 5T电子万能试验机 E45.504 | ALTCCS-2022053 | 运行 | 50%
11 | 熔体流动速率试验机ZRE1452 | ALTCCS-2022055 | 运行 | 30%
12 | 热变形维卡试验机 ZWK1302-B | ALTCCS-2022056 | 运行 | 30%
13 | 电子天平 MSA2203S-1CE-DE | ALTCCS-2022061 | 运行 | 40%
14 | 摆锤冲击试验机 ZBC7550-B | ALTCCS-2022063 | 运行 | 30%
15 | 数显游标卡尺 | ALTCCS-2022066 | 运行 | 50%
16 | 电导率仪 S230 | ALTCCS-2022067 | 运行 | 30%
17 | PH计 S2 | ALTCCS-2022068 | 运行 | 30%
18 | 密度计 DMA35 | ALTCCS-2022069 | 运行 | 30%
19 | 轴向电子引伸计 Y50/25 | ALTCCS-2022070 | 运行 | 30%
20 | 大变形测量装置 （10-800）mm | ALTCCS-2022071 | 运行 | 20%
21 | 钢直尺 500mm | ALTCCS-2022072 | 运行 | 50%

## 环境管理
环境管理
位置 | 名称 | 温度 | 湿度
一层 | 扫描电镜试验室 | 25℃ | RH50%
| 工业CT试验室 | 24℃ | RH50%
| 机械性能分析室1 | 23℃ | RH50%
| 配电房 | 25℃ | RH50%
| 消防阀室 | 23℃ | RH50%
| 特殊试剂室 | 25℃ | RH50%
| 机房1 | 23℃ | RH50%
二层 | 样品拍照室 | 25℃ | RH50%
| 化学分析室 | 23℃ | RH50%
| 物理分析室 | 25℃ | RH50%
| 机械性能分析室2 | 25℃ | RH50%
| 老化性能分析室1 | 23℃ | RH50%
| 老化性能分析室2 | 22℃ | RH50%
| 腐蚀性能试验室2 | 25℃ | RH50%
| 腐蚀性能试验室3 | 24℃ | RH50%
| 金相制样室 | 25℃ | RH50%
| 形貌观察室 | 25℃ | RH50%
| 无损检测室 | 25℃ | RH50%
| 机房2 | 21℃ | RH50%
| 纯水站房 | 25℃ | RH50%
| 留样存储室 | 23℃ | RH50%
| 备件耗材室 | 25℃ | RH50%
| 档案室 | 25℃ | RH50%
| 中央控制室 | 24℃ | RH50%
| 会议室1 | 25℃ | RH50%
三层 | 热性能分析室 | 25℃ | RH50%
| 环境友好分析室 | 22℃ | RH50%
| 燃烧性能分析室 | 25℃ | RH50%
| 电性能分析室 | 23℃ | RH50%
| VOC采样室2 | 25℃ | RH50%
| 试剂存储室 | 22℃ | RH50%
| 留样存储室2 | 25℃ | RH50%
| 样品加工室 | 24℃ | RH50%
| 会议室2 | 25℃ | RH50%
| 会议室3 | 25℃ | RH50%
| 培训室1 | 22℃ | RH50%
| 培训室2 | 23℃ | RH50%
| 新风机房 | 25℃ | RH50%
| 气瓶间 | 24℃ | RH50%

## 易耗品管理
易耗品管理
物料编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 累计入库 | 累计出库 | 当前库存 | 类别 | 库位
01001 | 0-150℃温度计 | 0-150℃ | 个 | 1 | 1 | 0 | 低值易耗品
01002 | 0-300℃温度计 | 0-300℃ | 个 | 1 | 1 | 0 | 低值易耗品
01003 | 30cm钢直尺 | 30cm | 个 | 5 | 5 | 0 | 低值易耗品
01004 | 50cm钢直尺 | 50cm | 个 | 1 | 1 | 0 | 低值易耗品
01005 | 电子秒表 | / | 个 | 1 | 1 | 0 | 低值易耗品
01006 | 温湿度计 | / | 个 | 8 | 8 | 0 | 低值易耗品
01007 | 游标卡尺 | 0-200mm | 个 | 1 | 1 | 0 | 低值易耗品
01008 | 钢气瓶 | 40L | 个 | 12 | 12 | 0 | 低值易耗品
01009 | 丙烷气瓶 | 15kg | 个 | 1 | 1 | 0 | 低值易耗品
01010 | 液化石油气罐 | 5kg | 个 | 1 | 1 | 0 | 低值易耗品
01011 | 维氏硬度块 | HV1 | 块 | 1 | 1 | 0 | 低值易耗品
01012 | 镊子 | 直头、平头、弯头 | 套 | 2 | 1 | 1 | 低值易耗品 | C-4-1
01013 | 重型订书机 | 型号0396 | 个 | 1 | 1 | 0 | 低值易耗品
01014 | 手推车 | 110*65 | 个 | 1 | 1 | 0 | 低值易耗品
01015 | 气瓶推车 | 蓝色经典款普厚（1.0） | 个 | 2 | 2 | 0 | 低值易耗品
01016 | 吹风机 | / | 个 | 1 | 1 | 0 | 低值易耗品
01017 | 垫脚 | / | 个 | 4 | 4 | 0 | 低值易耗品
01018 | 白板 | / | 个 | 2 | 2 | 0 | 低值易耗品
02001 | 液压器油 | 46号 | 公斤 | 246.91 | 246.91 | 0 | 原材料
02002 | 氩气 | 99% | 40L | 4 | 4 | 0 | 原材料
02003 | 氮气 | 99% | 40L | 5 | 5 | 0 | 原材料
02004 | 氧气 | 99% | 40L | 2 | 2 | 0 | 原材料
02005 | 丙烷气 | 95% | 瓶 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02006 | 液化石油气 | / | 5kg | 1 | 1 | 0 | 原材料
02007 | 岩谷丁烷气体 | 95% | 瓶 | 4 | 4 | 0 | 原材料
02008 | 滤纸60*60cm 中速 | 60*60cm 中速 | 包 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02009 | 烧杯50ml | 50ml | 个 | 5 | 5 | 0 | 原材料
02010 | 烧杯100ml | 100ml | 个 | 5 | 5 | 0 | 原材料
02011 | 烧杯200ml | 200ml | 个 | 5 | 5 | 0 | 原材料
02012 | 烧杯500ml | 500ml | 个 | 5 | 5 | 0 | 原材料
02013 | 烧杯1000ml | 1000ml | 个 | 5 | 5 | 0 | 原材料
02014 | 容量瓶50ml | 50ml | 个 | 4 | 4 | 0 | 原材料
02015 | 容量瓶100ml | 100ml | 个 | 10 | 10 | 0 | 原材料
02016 | 容量瓶250ml | 250ml | 个 | 12 | 12 | 0 | 原材料
02017 | 容量瓶500ml | 500ml | 个 | 4 | 4 | 0 | 原材料
02018 | 容量瓶1000ml | 1000ml | 个 | 4 | 4 | 0 | 原材料
02019 | 容量瓶2000ml | 2000ml | 个 | 4 | 4 | 0 | 原材料
02020 | 量筒10ml | 10ml | 个 | 3 | 3 | 0 | 原材料
02021 | 量筒50ml | 50ml | 个 | 3 | 3 | 0 | 原材料
02022 | 量筒100ml | 100ml | 个 | 3 | 3 | 0 | 原材料
02023 | 量筒250ml | 250ml | 个 | 3 | 3 | 0 | 原材料
02024 | 漏斗60mm | 60mm | 个 | 5 | 5 | 0 | 原材料
02025 | 漏斗100mm | 100mm | 个 | 5 | 5 | 0 | 原材料
02026 | 塑料量杯1000ml | 1000ml | 个 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02027 | 塑料量杯2000ml | 2000ml | 个 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02028 | 封口膜10cm*38m | 10cm*38m | 盒 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02029 | 玻璃搅拌棒6mm*150mm | 6mm*150mm | 根 | 5 | 5 | 0 | 原材料
02030 | 尖嘴冲洗瓶500ml | 500ml | 个 | 10 | 4 | 6 | 原材料 | C-4-1
02031 | 干燥皿300mm | 300mm | 个 | 3 | 3 | 0 | 原材料
02032 | 干燥皿400mm | 400mm | 个 | 3 | 3 | 0 | 原材料
02033 | 白凡士林500g | 500g | 个 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | 试剂-A-8-1
02034 | 胶头滴管1ml | 1ml | 包 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | C-4-1
02035 | 胶头滴管3ml | 3ml | 包 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | C-4-1
02036 | 胶头滴管5ml | 5ml | 包 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02037 | 脱脂棉500g | 500g | 包 | 10 | 3 | 7 | 原材料 | C-4-3
02038 | 乳胶管8*12mm/米 | 8*12mm/米 | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02039 | 盐雾封边胶带（3M471）10cm*33m | 10cm*33m | 个 | 2 | 1 | 1 | 原材料 | C-4-1
02040 | 移液管1ml | 1ml | 个 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02041 | 移液管2ml | 2ml | 个 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02042 | 移液管5ml | 5ml | 个 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02043 | 移液管10ml | 10ml | 个 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02044 | 移液管20ml | 20ml | 个 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02045 | 移液管50ml | 50ml | 个 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02046 | 大小标签纸（不干胶）26*15mm | 26*15mm | 包 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02047 | 大小标签纸（不干胶）50mm*28mm | 50mm*28mm | 包 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02048 | 变色硅胶干燥剂 | 500g | 个 | 20 | 10 | 10 | 原材料 | C-5-1
02049 | 氯化钠 | 分析纯 | 个 | 140 | 80 | 60 | 原材料 | D-6-3
02050 | 乙醇 | 分析纯 | 个 | 20 | 4 | 16 | 原材料 | 试剂-A-8-5
02051 | 4%硝酸酒精 | / | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02052 | 10%盐酸 | 250ml | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02053 | 氢氧化钠10% | 500ml | 个 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02054 | 硫酸标准溶液0.1mol/L | C1/2H2SO4=0.1mol/L | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02055 | 碱石灰 | 分析纯 | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02056 | 纯甲醇 | 色谱纯 | 个 | 4 | 4 | 0 | 原材料
02057 | 高纯乙腈 | 色谱纯 | 个 | 4 | 4 | 0 | 原材料
02058 | 醛酮DNPH标准品（2,4-二硝基苯腙） |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 原材料
02059 | 碘化钠 | 分析纯 | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02060 | 亚硝酸钠 | 分析纯 | 个 | 0 | 0 | 0 | 原材料
02061 | 重铬酸钾 | 基准级 | 个 | 0 | 0 | 0 | 原材料
02062 | 肖特试剂瓶 | 1L | 个 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02063 | 镶嵌料（HM1 黑色） | 500g | 个 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | C-3-3
02064 | 通用性热镶嵌料 绿色 | 1kg | 个 | 7 | 0 | 7 | 原材料 | C-3-3
02065 | 导电型热镶嵌料 | 1kg | 个 | 2 | 0 | 2 | 原材料 | C-3-3
02066 | 保边型热镶嵌料 | 1kg | 个 | 10 | 0 | 10 | 原材料 | C-3-3
02067 | 透明型热镶嵌料 | 1kg | 个 | 5 | 0 | 5 | 原材料 | C-3-3
02068 | 塑料镶嵌夹 | 100个 | 盒 | 5 | 1 | 4 | 原材料 | C-3-3
02069 | 金属镶嵌夹 | 100个 | 盒 | 5 | 1 | 4 | 原材料 | C-3-3
02070 | 4861000017 Eppendorf Xplorer 1-20ul 单道电动移液器 | 1-20ul | 个 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | C-1-1
02071 | 新3123000217老3120000216 Research plus 0.1-2.5ul整支消毒单道移液器(小彩) | 0.1-2.5ul | 个 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | C-1-1
02072 | 新3123000241老3120000240 Research plus 10-100ul整支消毒单道移液器(小彩) | 10-100ul | 个 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | C-1-1
02073 | 新3123000268老3120000267 Research plus 100-1000ul整支消毒单道移液器(小彩） | 100-1000ul | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02074 | 新3123000080老3120000089 Research PLUS 1-10ml整支消毒单道移液器(大彩) | 1-10ml | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02075 | 0030000811 epTIPS 普通袋装优质级0.1-10ul普通袋装吸头无色 | 2包x500个吸头/盒 | 个 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | C-1-1
02076 | 0030000870 epTIPS 普通袋装优质级2-200ul普通袋装吸头黄色 | 2包x500个吸头/盒 | 个 | 2 | 0 | 2 | 原材料 | C-1-1
02077 | 0030000919 epTIPs 普通袋装优质级50-1000ul吸头普通袋装蓝色 | 2包x500个吸头/盒 | 个 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | C-1-1
02078 | 0030000765 epTIPS 普通袋装优质级0.5-10ml普通袋装吸头无色 | 2包x100个吸头 | 个 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | C-1-1
02079 | BS-10-T 10ul短白袋装吸头 | 1000个/包,40包/箱 | 个 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | C-1-1
02080 | BS-200-T 200ul黄色袋装吸头 | 1000个/包,20包/箱 | 个 | 2 | 0 | 2 | 原材料 | C-1-1
02081 | BS-1000-T 1000ul蓝色袋装吸头 | 500个/包,20包/箱 | 个 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | C-1-1
02082 | BS-10000-TE 10ml袋装吸头(配艾本德 尔森 普兰德 大龙 百得) | 100个/包,20包/箱 | 个 | 1 | 0 | 1 | 原材料 | C-1-1
02083 | 氯化钾 | 分析纯 | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02084 | 氦气 | 99% | 40L | 2 | 2 | 0 | 原材料
02085 | 防锈油 | 16L | 桶 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02086 | 甘氨酸 | / | 个 | 5 | 5 | 0 | 原材料
02087 | 离子交换树脂交换剂 | 10kg | 袋 | 10 | 10 | 0 | 原材料
02088 | 100mm培养皿 | / | 个 | 10 | 10 | 0 | 原材料
02089 | 75mm培养皿 | / | 个 | 10 | 2 | 8 | 原材料 | C-4-1
02090 | 金相测试液 | / | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02091 | 50ml玻璃具塞三角烧瓶 | / | 个 | 3 | 3 | 0 | 原材料
02092 | PH缓冲溶液9.21 | / | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02093 | PH缓冲溶液7.00 | / | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02094 | PH缓冲溶液4.01 | / | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02095 | 柠檬酸氢二铵 | 分析纯 | 个 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02096 | 废液桶 | 20L | 个 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02097 | 废液桶托盘 | 655*360*120mm | 个 | 1 | 1 | 0 | 原材料
02098 | 自封袋18*26 | 18*26 | 包 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02099 | 自封袋12*17 | 12*17 | 包 | 2 | 2 | 0 | 原材料
02100 | 自封袋7*10 | 7*10 | 包 | 2 | 2 | 0 | 原材料

## 方法管理
方法管理
序号 | 标准名称 | 标准编号 | 标准有效性 | 备注
1 | 金属显微组织检验方法 | GB/T 13298-2015 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
2 | 钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 | GB/T 13299-2022 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
3 | 灰铸铁金相检验 | GB/T 7216-2023 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
4 | 球墨铸铁金相检验 | GB/T 9441-2021 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
5 | 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法 | GB/T 10561-2005 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
6 | 金属平均晶粒度测定方法 | GB/T 6394-2017 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
7 | 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法 | GB/T 4335-2013 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
8 | 金属材料焊缝破坏性试验 焊缝宏观和微观检验 | GB/T 26955-2011 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
9 | 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验 | GB/T 11354-2005 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
10 | 钢的脱碳层深度测定法 | GB/T 224-2019 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
11 | 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核 | GB/T 9450-2005 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
12 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 | GB/T 231.1-2018 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
13 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 | GB/T 4340.1-2009 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
14 | 金属材料焊缝破坏性试验 焊接接头显微硬度试验 | GB/T 27552-2021 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
15 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 | GB/T 230.1-2018 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
16 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 | GB/T 228.1-2021 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
17 | 金属材料 弯曲试验方法 | GB/T 232-2010 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
18 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 | GB/T 10125-2021/ ISO 9227:2017 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
19 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） | GB/T 4336-2016 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
20 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） | GB/T11170-2008 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
21 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 | GB/T 7999-2015 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
22 | 镁及镁合金化学分析方法 第 21 部分:光电直读原子发射光谱分析方法测定元素含量 | GB/T 13748.21-2009 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
23 | 塑料 拉伸性能的测定 第1 部分：总则 | GB/T 1040.1-2018/ISO 527-1：2012 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
24 | 塑料 拉伸性能的测定 第2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 | GB/T 1040.2-2022/ISO 527-2:2012 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
25 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 | GB/T 528-2009/ISO37:2005 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
26 | 塑料 弯曲性能的测定 | GB/T 9341-2008/ISO 178:2001 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
27 | 塑料 悬臂梁冲击强度的测定 《塑料 简支梁冲击性能的测定 第 1 部分：非仪器化冲击试验硬质塑料简支梁冲击试验方法》 | GB/T 1843-2008，GB/T 1043.1 2008 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
28 | 塑料 负荷变形温度的测定 第1 部分:通用试验方法 | GB/T 1634.1-2019/ISO 75-1:2013 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
29 | 塑料 负荷变形温度的测定 第2 部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料 | GB/T 1634.2-2019/ISO 75-2:2013 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
30 | 塑料 负荷变形温度的测定 第3 部分:高强度热固性层压材料 | GB/T1634.3-2004/ISO 75-3:2003 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
31 | 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 | GB/T 1633-2000/ISO 306:1994 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
32 | 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） | GB/T 529-2008 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
33 | 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法 | GB/T 3682.1-2018 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
34 | 塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 | GB/T 2408-2021 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS
35 | 汽车内饰材料的燃烧特性 | GB 8410-2006 | þ现行有效 ¨作 废 | CNAS

## 委托信息
委托信息
序号 | 委托编号 | 检测报告编号 | 送样时间 | 试验时间 | 样件名称 | 试验项目 | 跟单人
1 | 202211001 | w-2022-ALTC-TC-001 | 22.11.08 | 22.11.09 | 热轧板 | 金属拉伸、弯曲 | 吴凡
2 | 202211002 | w-2022-ALTC-TC-002 | 22.11.21 | 22.11.22 | 聚丙烯 | 塑料机械、热性能的测定 塑料拉伸、弯曲、冲击、负荷变形温度、维卡软化温度、熔体体流动速率 | 吴凡
3 | 202211003 | w-2022-ALTC-TC-003 | 22.11.28 | 22.11.29 | 橡胶 | 橡胶拉伸、撕裂 | 吴凡
4 | 202212001 | w-2022-ALTC-TC-004 | 22.12.06 | 22.12.07 | 聚丙烯 | 塑料机械、热性能的测定 塑料拉伸、弯曲、冲击、负荷变形温度、维卡软化温度、熔体体流动速率 | 吴凡
5 | 202212002 | w-2022-ALTC-TC-005 | 22.12.13 | 22.12.14 | 热轧板 | 金属拉伸、弯曲 | 吴凡
6 | 202212003 | w-2022-ALTC-TC-006 | 22.12.19 | 22.12.20 | 橡胶 | 橡胶拉伸、撕裂 | 吴凡
7 | 202301001 | w-2023-ALTC-TC-001 | 23.1.04 | 23.1.05 | 聚丙烯 | 塑料机械、热性能的测定 塑料拉伸、弯曲、冲击、负荷变形温度、维卡软化温度、熔体体流动速率 | 吴凡
8 | 202301002 | w-2023-ALTC-TC-002 | 23.1.09 | 23.1.10 | 热轧板 | 金属拉伸、弯曲 | 吴凡
9 | 202301003 | w-2023-ALTC-TC-003 | 23.1.11 | 23.1.12 | 橡胶 | 橡胶拉伸、撕裂 | 吴凡
10 | 202302001 | w-2023-ALTC-TC-004 | 23.2.06 | 23.2.07 | 聚丙烯 | 塑料机械、热性能的测定 塑料拉伸、弯曲、冲击、负荷变形温度、维卡软化温度、熔体体流动速率 | 吴凡
11 | 202302002 | w-2023-ALTC-TC-005 | 23.2.13 | 23.2.14 | 橡胶 | 橡胶拉伸、撕裂 | 吴凡
12 | 202302003 | w-2023-ALTC-TC-006 | 23.2.20 | 23.2.21 | 热轧板 | 金属拉伸、弯曲 | 吴凡
13 | 202303001 | w-2023-ALTC-TC-007 | 23.3.07 | 23.3.08 | 聚丙烯 | 塑料机械、热性能的测定 塑料拉伸、弯曲、冲击、负荷变形温度、维卡软化温度、熔体体流动速率 | 吴凡
14 | 202303002 | w-2023-ALTC-TC-008 | 23.3.13 | 23.3.14 | 热轧板 | 金属拉伸、弯曲 | 吴凡
15 | 202303003 | w-2023-ALTC-TC-009 | 23.3.22 | 23.3.23 | 橡胶 | 橡胶拉伸、撕裂 | 吴凡
16 | 202304001 | w-2023-ALTC-TC-010 | 23.4.07 | 23.4.10 | 挡泥板支架总成圆管 | 金相组织珠光体组织评定 | 张鑫明
17 | 202304002 | w-2023-ALTC-TC-011 | 23.4.10 | 23.4.11 | 聚丙烯 | 塑料机械、热性能的测定 塑料拉伸、弯曲、冲击、负荷变形温度、维卡软化温度、熔体体流动速率 | 吴凡
18 | 202304003 | w-2023-ALTC-TC-012 | 23.4.10 | 23.4.11 | 座椅头枕杆 | 中性盐雾 | 刘丽愉
19 | 202304004 | w-2023-ALTC-TC-013 | 23.4.10 | 23.4.11 | 制动鼓、竞品 | 金相组织、硬度 | 张鑫明
20 | 202304005 | w-2023-ALTC-TC-014 | 23.4.11 | 23.4.12 | 热轧板 | 金属拉伸、弯曲 | 吴凡
21 | 202304006 | w-2023-ALTC-TC-015 | 23.4.12 | 23.4.13 | 传动轴管与平衡块焊接接头 | 焊接接头检测、显微硬度测试 | 张鑫明
22 | 202304007 | w-2023-ALTC-TC-016 | 23.4.14 | 23.4.17 | 发动机气门弹簧钢丝、发动机齿轮 | 金相检测、渗氮层深度检测、硬度检测 | 张鑫明
23 | 202304008 | w-2023-ALTC-TC-017 | 23.4.17 | 23.4.18 | 橡胶 | 橡胶拉伸、撕裂 | 吴凡
24 | 202304009 |  | 23.4.18 | 23.4.19 | 横向稳定杆 | 脱碳层深度、化学成分、洛氏硬度 | 张鑫明
25 | 202304010 | w-2023-ALTC-TC-019 | 23.4.18 | 23.4.20 | 聚丙烯 | 塑料燃烧性能 水平燃烧、垂直燃烧、内饰燃烧 | 吴凡
26 | 202304011 | w-2023-ALTC-TC-020 | 23.4.21 | 23.4.24 | 后处理器壳体 | 化学成分 | 张鑫明
27 | 202304012 | w-2023-ALTC-TC-021 | 23.4.25 | 23.4.27 | 进气接管 | 化学成分 | 张鑫明
28 | 202304013 | w-2023-ALTC-TC-022 | 23.4.26 | 23.4.27 | 挡泥板支架 | 化学成分 | 张鑫明
29 | 202304014 | w-2023-ALTC-TC-023 | 23.4.26 | 23.4.27 | 高压油管 | 金相组织 | 张鑫明
30 | 202304015 | w-2023-ALTC-TC-024 | 23.4.27 | 23.4.28 | 油箱箍带 | 金相组织 | 张鑫明
31 | 202305001 | w-2023-ALTC-TC-025 | 23.5.4 | 23.5.8 | 差动阀支架 | 中性盐雾 | 刘丽愉
32 | 202305002 | w-2023-ALTC-TC-026 | 23.5.4 | 23.5.5 | 气室支架 | 金相组织、硬度 | 张鑫明
33 | 202305003 | w-2023-ALTC-TC-027 | 23.5.5 | 23.5.8 | 调温器壳体 | 化学成分 | 张鑫明
34 | 202305004 | w-2023-ALTC-TC-028 | 23.5.8 | 23.5.9 | 空气钢管支架 | 金相组织 | 张鑫明
35 | 202305005 | w-2023-ALTC-TC-029 | 23.5.8 | 23.5.9 | 聚丙烯 | 塑料机械、热性能的测定 塑料拉伸、弯曲、冲击、负荷变形温度、维卡软化温度、熔体体流动速率 | 吴凡
36 | 202305006 | w-2023-ALTC-TC-030 | 23.5.8 | 23.5.9 | 空气钢管 | 金相组织 | 张鑫明
37 | 202305007 | w-2023-ALTC-TC-031 | 23.5.10 | 23.5.11 | 渗氮导板 | 渗氮层深度检测 | 张鑫明
38 | 202305008 | w-2023-ALTC-TC-032 | 23.5.11 | 23.5.12 | 挡泥板侧标志灯支架 | 化学成分 | 张鑫明
39 | 202305009 | w-2023-ALTC-TC-033 | 23.5.12 | 23.5.13 | 储气筒焊接接头 | 焊接接头检测、显微硬度测试 | 张鑫明
40 | 202305010 | w-2023-ALTC-TC-034 | 23.5.15 | 23.5.16 | 制动鼓 | 金相组织 | 张鑫明
41 | 202305011 | w-2023-ALTC-TC-035 | 23.5.15 | 23.5.16 | 热轧板 | 金属拉伸、弯曲 | 吴凡
42 | 202305012 | w-2023-ALTC-TC-036 | 23.5.16 | 23.7.4 | 穿戴式机器臂目标识别追踪传感系统 | 穿戴式机器臂目标识别追踪传感系统 | 刘丽愉
43 | 202305013 | w-2023-ALTC-TC-037 | 23.5.16 | 23.7.4 | 穿戴式机械臂目标识别与自主追踪算法 | 穿戴式机械臂目标识别与自主追踪算法 | 刘丽愉
44 | 202305014 | w-2023-ALTC-TC-038 | 23.5.16 | 23.7.4 | 穿戴式机械臂随动跟踪锁定及分系统 | 穿戴式机械臂随动跟踪锁定及分系统 | 刘丽愉
45 | 202305015 | w-2023-ALTC-TC-039 | 23.5.16 | 23.5.17 | 钢板弹簧 | 化学成分、洛氏硬度 | 张鑫明
46 | 202305016 | w-2023-ALTC-TC-040 | 23.5.18 | 23.5.19 | 天窗弹簧卡子弹片 | 脱碳层深度 | 张鑫明
47 | 202305017 | w-2023-ALTC-TC-041 | 23.5.19 | 23.5.22 | 齿轮 | 渗碳淬火硬化层深度检测 | 张鑫明
48 | 202305018 | w-2023-ALTC-TC-042 | 23.5.22 | 23.5.23 | 曲轴 | 金相组织 | 张鑫明
49 | 202305019 | w-2023-ALTC-TC-043 | 23.5.23 | 23.5.24 | 橡胶 | 橡胶拉伸、撕裂 | 吴凡
50 | 202305020 | w-2023-ALTC-TC-044 | 23.5.24 | 23.5.25 | 保险杠支架 | 化学成分 | 张鑫明
51 | 202305021 | w-2023-ALTC-TC-045 | 23.5.26 | 23.5.29 | 聚丙烯（燃烧） | 汽车内饰燃烧、垂直燃烧 | 吴凡
52 | 202305022 | w-2023-ALTC-TC-046 | 23.5.29 | 23.5.30 | 室温拉伸比对设备比对（5月）没出报告 |  | 吴凡
53 | 202306001 | w-2023-ALTC-TC-047 | 23.6.2 | 23.6.3 | 油箱箍带 | 金相组织 | 张鑫明
54 | 202306002 | w-2023-ALTC-TC-048 | 23.6.6 | 23.6.7 | 雨刮连杆 | 金相组织、化学成分 | 张鑫明
55 | 202306003 | w-2023-ALTC-TC-049 | 23.6.12 | 23.6.13 | 制动鼓 | 金相组织 | 张鑫明
56 | 202306004 | w-2023-ALTC-TC-050 | 23.6.19 | 23.6.20 | 聚丙烯塑料 | 塑料拉伸、熔体 | 吴凡
57 | 202306005 | w-2023-ALTC-TC-051 | 23.6.20 | 23.6.21 | 半轴 | 脱碳层深度 | 张鑫明
58 | 202306006 | w-2023-ALTC-TC-052 | 23.6.22 | 23.6.23 | 热变形温度留样再测（6月）没出报告 |  | 吴凡
59 | 202306007 | w-2023-ALTC-TC-053 | 23.6.25 | 23.6.26 | 惰齿轮 | 渗碳淬火硬化层深度测定 | 张鑫明
60 | 202306008 | w-2023-ALTC-TC-054 | 23.6.25 | 23.6.26 | 橡胶 | 橡胶拉伸 | 吴凡
61 | 202306009 | w-2023-ALTC-TC-055 | 2023.6.26 | 2023.6.27 | 转向节 | 金相组织 | 张鑫明
62 | 202306010 | w-2023-ALTC-TC-056 | 23.6.30 | 23.7.3 | 铝合金油箱 | 化学成分 | 张鑫明
63 | 202306011 | w-2023-ALTC-TC-057 | 23.6.30 | 23.7.3 | 聚丙烯 | 塑料燃烧性能 | 姜艺玺
64 | 202307001 | w-2023-ALTC-TC-058 | 23.7.3 | 23.7.4 | 储气筒箍带 | 金相组织 | 张鑫明
65 | 202307002 | w-2023-ALTC-TC-059 | 23.7.3 | 23.7.4 | 储气筒筒壁焊接接头 | 焊接接头宏观、微观检测 | 张鑫明
66 | 202307003 | w-2023-ALTC-TC-060 | 23.7.7 | 23.7.10 | 挡泥板支架 | 化学成分 | 张鑫明
67 | 202307004 | w-2023-ALTC-TC-061 | 23.7.11 | 23.7.12 | 铸铁试棒 | 金相组织 | 张鑫明
68 | 202307005 | w-2023-ALTC-TC-062 | 23.7.14 | 23.7.17 | 消音器（方盒） | 中性盐雾 | 刘丽愉
69 | 202307006 | w-2023-ALTC-TC-063 | 23.7.17 | 23.7.18 | 高压油管 | 金相组织 | 张鑫明
70 | 202307007 | w-2023-ALTC-TC-064 | 23.7.19 | 23.7.20 | 布氏硬度（7月标准物质验证）不出 |  | 张鑫明
71 | 202307008 | w-2023-ALTC-TC-065 | 23.7.24 | 23.7.25 | 后处理器壳体 | 化学成分 | 张鑫明
72 | 202307009 | w-2023-ALTC-TC-066 | 23.7.27 | 23.7.28 | 气门导管 | 金相组织、渗氮层深 | 张鑫明
73 | 202307010 | w-2023-ALTC-TC-067 | 23.7.31 | 23.8.1 | 聚丙烯塑料 | 塑料冲击 | 吴凡
74 | 202308001 | w-2023-ALTC-TC-068 | 23.8.7 | 23.8.8 | 气门导管（灰铸铁） | 金相组织 | 张鑫明
75 | 202308002 | w-2023-ALTC-TC-069 | 23.8.9 | 23.8.10 | 横梁（脱碳层） | 脱碳层深度 | 张鑫明
76 | 202308003 | w-2023-ALTC-TC-070 | 23.8.11 | 23.8.14 | 空心半轴（20CrMo）化学成分 | 化学成分 | 张鑫明
77 | 202308004 | w-2023-ALTC-TC-071 | 23.8.14 | 23.8.15 | 垫片（渗氮层深） | 渗氮层深度 | 张鑫明
78 | 202308005 | w-2023-ALTC-TC-072 | 23.8.16 | 23.8.17 | 油箱托架和侧板焊接接头 | 焊缝微观和宏观检测 | 张鑫明
79 | 202308006 | w-2023-ALTC-TC-073 | 23.8.18 | 23.8.21 | 支撑杆（20CrMnTiH）化学成分 | 化学成分 | 张鑫明
80 | 202308007 | w-2023-ALTC-TC-074 | 23.8.21 | 23.8.22 | 铝合金中镁含量留样再测（8月） | 化学成分 | 张鑫明
81 | 202308008 | w-2023-ALTC-TC-075 | 23.8.22 | 23.8.23 | 聚丙烯塑料 | 塑料拉伸、弯曲 | 吴凡
82 | 202308009 | w-2023-ALTC-TC-076 | 23.8.23 | 23.8.24 | 加油管支架 | 中性盐雾 | 武基勇
83 | 202308010 | w-2023-ALTC-TC-077 | 23.8.23 | 23.8.25 | 聚丙烯（热性能） | 塑料负荷变形温度、维卡软化温度、溶体流动速率 | 姜艺玺
84 | 202308011 | w-2023-ALTC-TC-078 | 23.8.25 | 23.8.28 | 导向臂支架（球墨铸铁） | 金相组织 | 张鑫明
85 | 202308012 | w-2023-ALTC-TC-079 | 23.8.30 | 23.9.1 | 聚丙烯 | 汽车内饰燃烧、垂直燃烧 | 姜艺玺
86 | 202309001 | w-2023-ALTC-TC-080 | 23.9.1 | 23.9.4 | 连杆（非金属夹杂物） | 金相组织 | 张鑫明
87 | 202309002 | w-2023-ALTC-TC-081 | 23.9.5 | 23.9.6 | 镁合金饰板 | 化学成分 | 张鑫明
88 | 202309003 | w-2023-ALTC-TC-082 | 23.9.12 | 23.9.13 | 油箱箍带 | 金相组织 | 张鑫明
89 | 202309004 | w-2023-ALTC-TC-083 | 23.9.19 | 23.9.20 | 尾气净化器壳体 | 化学成分 | 张鑫明
90 | 202309005 | w-2023-ALTC-TC-084 | 23.9.20 | 23.9.21 | 橡胶 | 橡胶撕裂 | 吴凡
91 | 202309006 | w-2023-ALTC-TC-085 | 23.9.20 | 23.9.21 | 制动硬管支架 | 中性盐雾 | 刘丽愉
92 | 202309007 | w-2023-ALTC-TC-086 | 23.9.20 | 23.9.21 | 锻钢棒（非金属夹杂物） | 金相组织 | 张鑫明
93 | 202309008 | w-2023-ALTC-TC-087 | 23.9.20 | 23.9.21 | 机油滤清器壳体（6061铝合金） | 化学成分 | 张鑫明
94 | 202309009 | w-2023-ALTC-TC-088 | 23.9.21 | 23.9.22 | 钢板（冷轧薄板晶粒度） | 金相组织 | 张鑫明
95 | 202309010 | w-2023-ALTC-TC-089 | 23.9.21 | 23.9.22 | 制动阀密封垫（不锈钢） | 化学成分 | 张鑫明
96 | 202309007 | w-2023-ALTC-TC-090 | 23.9.22 | 23.9.25 | 连杆 | 脱碳层深度 | 张鑫明
97 | 202309012 | w-2023-ALTC-TC-091 | 23.9.22 | 23.9.25 | Q345样块焊接接头 | 焊缝微观和宏观检测 | 张鑫明
98 | 202309013 | w-2023-ALTC-TC-092 | 23.9.25 | 23.9.26 | 保险杠支架 | 化学成分 | 张鑫明
99 | 202309014 | w-2023-ALTC-TC-093 | 23.9.25 | 23.9.26 | 导杆 | 渗氮层深度、金相组织 | 张鑫明
100 | 202309015 | w-2023-ALTC-TC-094 | 23.9.26 | 23.9.27 | 进气接管（6061铝合金） | 化学成分 | 张鑫明
101 | 202310001 | w-2023-ALTC-TC-095 | 23.10.7 | 23.10.8 | 管路固定支架 | 中性盐雾 | 武基勇
102 | 202310002 | w-2023-ALTC-TC-096 | 23.10.9 | 23.10.10 | 45#钢样块（脱碳层深） | 脱碳层深度 | 张鑫明
103 | 202310003 | w-2023-ALTC-TC-097 | 23.10.10 | 23.10.11 | 聚丙烯 | 塑料负荷变形温度、维卡软化温度、溶体流动速率 | 姜艺玺
104 | 202310004 | w-2023-ALTC-TC-098 | 23.10.12 | 23.10.13 | 45#钢圆棒 | 化学成分 | 张鑫明
105 | 202310005 | w-2023-ALTC-TC-099 | 23.10.13 | 23.10.16 | 灰铁样块 | 金相组织 | 张鑫明
106 | 202310006 | w-2023-ALTC-TC-100 | 23.10.16 | 23.10.17 | 钻头（共晶碳化物） | 金相组织 | 张鑫明
107 | 202310007 | w-2023-ALTC-TC-101 | 23.10.17 | 23.10.18 | 齿轮（渗碳淬火层深） | 渗碳淬火硬化层深度测定 | 张鑫明
108 | 202310008 | w-2023-ALTC-TC-102 | 23.10.18 | 23.10.19 | 塑料冲击 | 东风汽车技术中心 | 吴凡
109 | 202310009 | w-2023-ALTC-TC-103 | 23.10.19 | 23.10.20 | 聚丙烯 | 汽车内饰燃烧、垂直燃烧 | 姜艺玺
110 | 202310010 | w-2023-ALTC-TC-104 | 23.10.23 | 23.10.24 | 塑料拉伸、弯曲 | 东风汽车技术中心 | 吴凡
111 | 202310011 | w-2023-ALTC-TC-105 | 23.10.24 | 23.10.25 | 45#刚样块 | 魏试组织评级 | 张鑫明、吴凡
112 | 202310012 | w-2023-ALTC-TC-106 | 23.10.26 | 23.10.28 | 聚丙烯 | 汽车内饰燃烧、垂直燃烧 | 姜艺玺
113 | 202310013 | w-2023-ALTC-TC-107 | 23.10.26 | 23.10.28 | 聚丙烯 | 塑料负荷变形温度、维卡软化温度、溶体流动速率 | 姜艺玺
114 | 202310014 | w-2023-ALTC-TC-108 | 23.10.26 | 23.10.28 | 锌铝涂层螺栓 | 中性盐雾试验 | 武基勇
115 | 202310015 | w-2023-ALTC-TC-109 | 23.10.26 | 23.10.28 | 2mm钢板/DC01 | 显微组织、晶粒度 | 张鑫明
116 | 202310016 | w-2023-ALTC-TC-110 | 23.10.26 | 23.10.28 | 缸盖螺栓/42CrMo | 非金属夹杂物 | 张鑫明
117 | 202310017 | w-2023-ALTC-TC-111 | 23.10.26 | 23.10.28 | 搅拌摩擦焊空心半轴/40Cr | 焊缝宏观和微观检验 | 张鑫明
118 | 202310018 | w-2023-ALTC-TC-112 | 23.10.26 | 23.10.28 | 连杆/35CrMo | 脱碳层深度 | 张鑫明
119 | 202310019 | w-2023-ALTC-TC-113 | 23.10.26 | 23.10.28 | 橡胶 | 橡胶拉伸、橡胶撕裂 | 吴凡
120 | 202310020 | w-2023-ALTC-TC-114 | 23.10.26 | 23.10.28 | 聚丙烯 | 塑料拉伸、塑料弯曲、塑料冲击 | 吴凡
121 | 202310021 | w-2023-ALTC-TC-115 | 23.10.28 | 23.10.28 | 镁合金 | 化学成分 | 张鑫明
122 | 202310022 | w-2023-ALTC-TC-116 | 23.10.28 | 23.10.28 | 合金钢样块 | 化学成分 | 张鑫明
123 | 202310023 | w-2023-ALTC-TC-117 | 23.10.28 | 23.10.28 | 不锈钢样块 | 化学成分 | 张鑫明
124 | 202310024 | w-2023-ALTC-TC-118 | 23.10.28 | 23.10.28 | 铝合金样块 | 化学成分 | 张鑫明
125 | 202310025 | w-2023-ALTC-TC-119 | 23.10.28 | 23.10.28 | 气门导管/HT250 | 铸铁金相、渗氮层深度 | 张鑫明
126 | 202310026 | w-2023-ALTC-TC-120 | 2023.10.30 | 2023.10.30 | 钢板 | 显微组织 | 张鑫明

## Sheet2
时间 | 任务量 | 报告完成
8月 | 12 | 12
9月 | 15 | 15
10月 | 26 | 26
11月
12月
时间 | 金额（万）
8月 | 0
9月 | 0
10月 | 100
11月 | 200
12月